## Lot 1
Lotissement " LES BIOLLES " - Commune de BOËGE
Maître d'Ouvrage : Commune de BOËGE - Maître d'Œuvre : Cabinet DESJACQUES Jérôme - Géomètre-Expert
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES Pièce n° 5 - Détail Quantitatif Estimatif
Lot unique : Terrassements, Voirie, Réseaux humides, Réseaux secs, Bordures et Revêtements, Signalisation et mobilier, Espaces verts
I - PRIX GENERAUX
Article | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Majorat° | Quantité | Prix unitaire | Montant
1.1 | Installation de chantier | F | 1 | 1 | 1 |  | 0
1.2 | Forfait de signalisation et de mise en sécurité du chantier | F | 1 | 1 | 1 |  | 0
1.3 | Opérations topographiques / implantations | F | 1 | 1 | 1 |  | 0
1.4 | Marquage piquetage des réseaux existants | F | 1 | 1 | 1 |  | 0
1.5 | Etablissement du PAQ et d'un PPSPS | F | 1 | 1 | 1 |  | 0
1.6 | Signalisation par alternat automatique ou manuel | F | 1 | 1 | 1 |  | 0
1,7 | Forfait de phasage | F | 1 | 1 | 1 |  | 0
1,8 | Dossier des Ouvrages Exécutés | F | 1 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-Total |  | 0
II - TRAVAUX PREPARATOIRES
Article | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Majorat° | Quantité | Prix unitaire | Montant
2.1 | Option : Démolition de maçonnerie | M3 | 1 | 1 | 1 |  | 0
2.2 | Prédécoupage et sciage de chaussée épaisseur inférieure à 20 cm | ML | 26 | 1 | 26 |  | 0
2.3 | Démolition de chaussée et trottoir en matériaux liés épaisseur inférieure à 20 cm | M² | 134 | 1 | 134 |  | 0
2,4 | Option : Plus-value sur prix 2.2 et 2.3 pour prédécoupage et démolition avec les précautions réglementaires nécessaires et évacuation en déchetterie agréée des matériaux liés contenant de l'amiante ou des HAP | M² | 1 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-Total |  | 0
III - TERRASSEMENTS
Article | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Majorat° | Quantité | Prix unitaire | Montant
3.1 | Décapage de couche superficielle et mise en stock | M3 | 308 | 1 | 308 |  | 0
3.2 | Reprise sur stock de matériaux issus de couche superficielle et évacuation | M3 | 208 | 1 | 208 |  | 0
3.3 | Déblais en terrain de 1ère catégorie et évacuation | M3 | 390 | 1 | 390 |  | 0
3.4 | Option : Déblais en terrain de 3ème catégorie | M3 | 1 | 1 | 1 |  | 0
3.5 | Fourniture et mise en œuvre de remblais | M3 | 53 | 1 | 53 |  | 0
3.6 | Réglage et compactage de l'arase de terrassement | M² | 1012 | 1 | 1012 |  | 0
3.7 | Essai de portance (à la plaque) | U | 5 | 1.1 | 6 |  | 0
3.8 | Essai de compactage (pénétromètre) | U | 5 | 1.1 | 6 |  | 0
[5 empty] | Sous-Total |  | 0
IV – VOIRIE
Article | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Majorat° | Quantité | Prix unitaire | Montant
4.1 | Fourniture et pose de géotextile | M² | 1012 | 1 | 1012 |  | 0
4.2 | Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/63 | M3 | 495 | 1 | 495 |  | 0
[5 empty] | Sous-Total |  | 0
V - ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Article | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Majorat° | Quantité | Prix unitaire | Montant
5.1 | Décapage de couche superficielle et mise en stock | M3 | 105 | 1 | 105 |  | 0
5.2 | Reprise sur stock et mise en oeuvre de terre végétale | M3 | 105 | 1 | 105 |  | 0
5.3 | Dégagement de canalisation | U | 2 | 1 | 2 |  | 0
5.4 | Fouille en tranchée et mise en stock | M3 | 65 | 1 | 65 |  | 0
5,5 | Fouille en tranchée et évacuation | M3 | 402 | 1 | 402 |  | 0
5,6 | Tranchée à la main | M3 | 2 | 1 | 2 |  | 0
5,7 | Blindage de tranchée | ML | 204 | 1 | 204 |  | 0
5,8 | Remblaiement de tranchée en GNT 0/63 | M3 | 253 | 1 | 253 |  | 0
5,9 | Remblaiement de tranchée avec matériaux extraits | M3 | 65 | 1 | 65 |  | 0
5,10 | Lit de pose et enrobage de canalisation en gravette 5/15 | M3 | 206 | 1 | 206 |  | 0
5,11 | Founiture et pose de canalisation Ø125mm PVC CR8 - SN10 | ML | 3 | 1 | 3 |  | 0
5,12 | Founiture et pose de canalisation Ø160mm PVC CR8 - SN10 | ML | 78 | 1 | 78 |  | 0
5,13 | Founiture et pose de canalisation Ø200mm PVC CR8 - SN10 | ML | 90 | 1 | 90 |  | 0
5,14 | Founiture et pose de canalisation Ø250mm PVC CR8 - SN10 | ML | 17 | 1 | 17 |  | 0
5,15 | Founiture et pose de canalisation Ø400mm PEHD SN10 | ML | 5 | 1 | 5 |  | 0
5,16 | Founiture et pose de canalisation Ø500mm PEHD SN10 | ML | 20 | 1 | 20 |  | 0
5,17 | Founiture et pose de canalisation Ø600mm PEHD SN10 | ML | 112 | 1 | 112 |  | 0
5,18 | Fourniture et pose de canalisation Béton Armé Ø1200mm Classe 135A pour ouvrage de rétention | ML | 24 | 1 | 24 |  | 0
5,19 | Fourniture et pose de bouchon béton armé pour obturation étanche aux extrémité des canalisations béton armé Ø1200mm classe 135A pour ouvrage de rétention | U | 2 | 1.1 | 3 |  | 0
5,20 | Fourniture et pose de grillage avertisseur | ML | 325 | 1 | 325 |  | 0
5,21 | Regard de branchement béton Ø800mm | U | 10 | 1.1 | 11 |  | 0
5,22 | Regard de visite béton Ø1000mm | U | 7 | 1.1 | 8 |  | 0
5,23 | Regard de visite béton Ø1000mm coulé en place sur collecteur existant | U | 2 | 1.1 | 3 |  | 0
5,24 | Fourniture et pose d'une chambre 1500 x 1500 pour organe de régulation de l'ouvrage de rétention | U | 1 | 1.1 | 2 |  | 0
5,25 | PV pour surprofondeur de regard Ø800 | DM | 6 | 1 | 6 |  | 0
5,26 | PV pour surprofondeur de regard Ø1000 | DM | 22 | 1 | 22 |  | 0
5,27 | PV pour surprofondeur de chambre 1500 x 1500 | DM | 5 | 1 | 5 |  | 0
5,28 | Founiture et pose de regard à grille rectangulaire y/c grille D400 | U | 4 | 1.1 | 5 |  | 0
5,29 | Fourniture et pose dispositif fermeture C250 | U | 8 | 1.1 | 9 |  | 0
5,30 | Fourniture et pose dispositif fermeture D400 | U | 10 | 1.1 | 11 |  | 0
5,31 | Fourniture et pose dispositif fermeture D400 à grille | U | 1 | 1.1 | 2 |  | 0
5,32 | Béton de remplissage dosé à 200 kg | U | 2 | 1 | 2 |  | 0
5,33 | Sujetions de croisement de canalisation | U | 2 | 1 | 2 |  | 0
5,34 | Sujetions de longement de canalisation | ML | 0 | 1 | 0 |  | 0
5,35 | Essai de compactage (pénétromètre) | U | 5 | 1.1 | 6 |  | 0
5,36 | Contrôle par caméra | ML | 346 | 1 | 346 |  | 0
[5 empty] | Sous-Total |  | 0
VI - ASSAINISSEMENT EAUX USEES
Article | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Majoration | Quantité | Prix unitaire | Montant
6.1 | Dégagement de canalisation | U | 1 | 1 | 1 |  | 0
6.2 | Fouille en tranchée et mise en stock | M3 | 25 | 1 | 25 |  | 0
6,3 | Fouille en tranchée et évacuation | M3 | 116 | 1 | 116 |  | 0
6,4 | Tranchée à la main | M3 | 2 | 1 | 2 |  | 0
6,5 | Option : Tranchée au BRH | M3 | 1 | 1 | 1 |  | 0
6,6 | Blindage de tranchée | ML | 102 | 1 | 102 |  | 0
6,7 | Remblaiement de tranchée en GNT 0/63 | M3 | 110 | 1 | 110 |  | 0
6,8 | Remblaiement de tranchée avec matériaux extraits | M3 | 25 | 1 | 25 |  | 0
6,9 | Lit de pose et enrobage de canalisation en gravette 5/15 | M3 | 56 | 1 | 56 |  | 0
6,10 | Founiture et pose de canalisation Ø125mm PVC CR8 - SN10 | ML | 88 | 1 | 88 |  | 0
6,11 | Fourniture et pose de canalisation Ø125mm Grès série renforcée | ML | 132 | 1 | 132 |  | 0
6,12 | Fourniture et pose de siphon disconnecteur PVC Ø125 | U | 9 | 1.1 | 10 |  | 0
6,13 | Regard de branchement béton étanche Ø800mm | U | 9 | 1.1 | 12 |  | 0
6,14 | Regard de visite béton étanche Ø1000mm | U | 4 | 1.1 | 5 |  | 0
6,15 | Regard de visite béton Ø1000mm étanche coulé en place sur collecteur existant | U | 1 | 1.1 | 2 |  | 0
6,16 | PV pour surprofondeur de regard Ø800 | DM | 2 | 1 | 2 |  | 0
6,17 | PV pour surprofondeur de regard Ø1000 | DM | 2 | 1 | 2 |  | 0
6,18 | Dispositif de fermeture C250 - Logo SRB | U | 9 | 1.1 | 10 |  | 0
6,19 | Dispositif de fermeture D400 - Logo SRB | U | 5 | 1.1 | 6 |  | 0
6,20 | Béton de remplissage dosé à 200 kg | M3 | 1 | 1 | 1 |  | 0
6,21 | Founiture et pose de grillage avertisseur | ML | 220 | 1 | 220 |  | 0
6,22 | Sujetions de croisement de canalisation | U | 2 | 1 | 2 |  | 0
6,23 | Sujetions de longement de canalisation | ML | 0 | 1 | 0 |  | 0
6,24 | Essai de compactage (pénétromètre) | U | 5 | 1.1 | 6 |  | 0
6,25 | Contrôle par caméra | ML | 220 | 1 | 220 |  | 0
6,26 | Essai d'étanchéité à l'air des canalisations | U | 14 | 1.1 | 16 |  | 0
6,27 | Essai d'étanchéité à l'air des regards | U | 6 | 1.1 | 7 |  | 0
[5 empty] | Sous-Total |  | 0
VII - RESEAU D'ADDUCTION EN EAU POTABLE
Article | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Majorat° | Quantité | Prix unitaire | Montant
7.1 | Dégagement de canalisation | U | 1 | 1 | 1 |  | 0
7.2 | Fouille en tranchée et évacuation | M3 | 50 | 1 | 50 |  | 0
7.3 | Tranchée à la main | M3 | 5 | 1 | 2 |  | 0
7.4 | Remblaiement de tranchée en GNT 0/63 | M3 | 36 | 1 | 36 |  | 0
7.5 | Lit de pose et enrobage de canalisation en gravette 5/15 | M3 | 14.5 | 1 | 15 |  | 0
7.6 | Fourniture et pose de pièces spéciales en fonte à bride pour canalisation Pression Fonte Ø100 mm | ML | 15 | 1 | 15 |  | 0
7.7 | Fourniture et pose de canalisation Fonte Ductile C64 Ø80 | ML | 80 | 1 | 80 |  | 0
7.8 | Fourniture et pose de pièces spéciales en fonte à bride pour canalisation Pression Fonte Ø80 mm | ML | 6 | 1 | 6 |  | 0
7.9 | Fourniture et pose d'un Té à brides de diamètre Ø100/100/80 | U | 1 | 1 | 1 |  | 0
7.10 | Fourniture et pose d'un coude à patin de diamètre Ø80 | U | 1 | 1.1 | 2 |  | 0
7.11 | Fourniture et pose de robinet-vanne opercule metallique surmoule PN16 DN80 | U | 2 | 1.1 | 3 |  | 0
7.12 | Fourniture et pose de canalisation PN16 PEHD Ø32 | ML | 130 | 1 | 130 |  | 0
7.13 | Fourniture et pose de fourreau TPC Ø90 | ML | 130 | 1 | 130 |  | 0
7.14 | Founiture et pose de grillage avertisseur | ML | 122 | 1 | 122 |  | 0
7.15 | Fourniture et pose d'une chambre 1200 x 1200 | U | 3 | 1.1 | 4 |  | 0
7.16 | Fourniture et pose de dispositif de fermeture D400 - logo SRB | U | 3 | 1.1 | 4 |  | 0
7.17 | Fourniture et mise en œuvre de béton pour massif dosé à 200 kg | M3 | 1 | 1 | 1 |  | 0
7.18 | Sujétions de croisement de canalisation | U | 2 | 1 | 2 |  | 0
7.19 | Sujétions de longement de canalisation | ML | 10 | 1 | 10 |  | 0
7.21 | Branchement AEP sur canalisation Dint<150 robinet DN32 | U | 8 | 1 | 8 |  | 0
7.20 | Essais de compactage (pénétromètre) | U | 3 | 1 | 3 |  | 0
7.22 | Définfection, analyse, essai et mise en service de conduite | F | 1 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-Total |  | 0
VIII - RESEAU TELECOMMUNICATION
Article | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Majoration | Quantité | Prix unitaire | Montant
8.1 | Prédécoupage et sciage de chaussée épaisseur inférieure à 20 cm | ML | 87 | 1 | 87 |  | 0
8.2 | Démolition de chaussée et trottoir en matériaux liés épaisseur inférieure à 20 cm | M² | 49 | 1 | 49 |  | 0
8.3 | Raccordement sur chambre ou poteau existant | U | 1 | 1 | 1 |  | 0
8.4 | Fouille en tranchée de profondeur 1 mètre et Evacuation | M3 | 81 | 1 | 81 |  | 0
8.5 | Tranchée à la main | M3 | 1 | 1 | 2 |  | 0
8.6 | Lit de pose et enrobage des fourreaux en sable | M3 | 37 | 1 | 37 |  | 0
8.7 | Remblaiement de tranchée en GNT 0/63 | M3 | 64.5 | 1 | 65 |  | 0
8.8 | Réfection de chaussée provisoire sur tranchée GNT 0/31,5 ép. 10 cm - enrobé à froid ép. 10cm | M² | 49 | 1 | 49 |  | 0
8.9 | Réfection de chaussée définitive sur tranchée GB 14 cm - BBSG 6 cm | M² | 49 | 1 | 49 |  | 0
8.10 | Fourniture et pose de fourreaux PVC 42.6/50 | ML | 756 | 1 | 756 |  | 0
8.11 | Fourniture et pose de grillage avertisseur | ML | 270 | 1 | 270 |  | 0
8.12 | Fourniture et pose de chambre de tirage L2T | U | 2 | 1.1 | 3 |  | 0
8.13 | Fourniture et pose de chambre de tirage L2C | U | 4 | 1.1 | 5 |  | 0
8.14 | Fourniture et pose de chambre de tirage L1T | U | 1 | 1.1 | 2 |  | 0
8.15 | Fourniture et pose de chambre de tirage L0T | U | 8 | 1 | 8 |  | 0
[5 empty] | Sous-Total |  | 0
IX - ECLAIRAGE PUBLIC
Article | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Majoration | Quantité | Prix unitaire | Montant
9.1 | Fouille en tranchée de profondeur 1 mètre et évacuation | M3 | 25 | 1 | 25 |  | 0
9.2 | Tranchée à la main | M3 | 1 | 1 | 2 |  | 0
9.3 | Lit de pose et enrobage des fourreaux en sable | M3 | 15 | 1 | 15 |  | 0
9.4 | Remblaiement de tranchée en GNT 0/63 | M3 | 9 | 1 | 9 |  | 0
9.5 | Fourniture et pose de fourreaux TPC 63 | ML | 115 | 1 | 115 |  | 0
9.6 | Déroulage en tranchée câble cuivre nu ≤ 25 mm² | ML | 111 | 1 | 111 |  | 0
9.7 | Fourniture et Pose Câble souterrain 2x10 mm² cuivre | ML | 111 | 1 | 111 |  | 0
9.8 | Fourniture et Pose Boitier de protection 2 câbles 4x16 mm² max pour candélabre | U | 4 | 1.1 | 5 |  | 0
9.9 | Massif Béton 0,5x0,5 m | U | 4 | 1.1 | 5 |  | 0
9.10 | Fourniture et pose de luminaire ECLATEC LINK PPC - LED 57W ou équivalent | U | 4 | 1.1 | 5 |  | 0
9.11 | Fourniture et Pose Mât cylindro-conique Acier ECLATEC Hauteur 4 mètres | U | 4 | 1.1 | 5 |  | 0
9.12 | Fourniture et pose d'une armoire de commande d'éclairage + consuel | F | 1 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-Total |  | 0
X – BORDURES ET REVETEMENTS
Article | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Majorat° | Quantité | Prix unitaire | Montant
10.1 | Remise à niveau de regard | U | 15 | 1.1 | 17 |  | 0
10.2 | Fourniture et pose de bordure P1 béton | ML | 94 | 1 | 94 |  | 0
10.3 | Fourniture et pose de bordure T2 béton | ML | 239 | 1 | 239 |  | 0
10.4 | Fourniture et pose de caniveau CS2 béton | ML | 20.5 | 1 | 21 |  | 0
10.5 | Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31.5 à la niveleuse | M3 | 35 | 1 | 35 |  | 0
10.6 | Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31.5 à la main | M3 | 18 | 1 | 18 |  | 0
10.7 | Fourniture et mise en œuvre de BBSG au finisher | T | 93 | 1 | 93 |  | 0
10.8 | Fourniture et mise en œuvre de BBSG à la main | T | 42 | 1 | 42 |  | 0
[5 empty] | Sous-Total |  | 0
XI - SIGNALISATION / MOBILIER
Article | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Majorat° | Quantité | Prix unitaire | Montant
11.1 | Marquage linéaire blanc | ML | 25 | 1 | 25 |  | 0
11.2 | Marquage surfacique blanc | M² | 9 | 1 | 9 |  | 0
11.3 | Fourniture et pose panneau "stop" (AB4) | U | 1 | 1 | 1 |  | 0
11.4 | Fourniture et pose panneau "voie sans issue" (C13a) | U | 1 | 1 | 1 |  | 0
11.5 | Fourniture et pose d'un bloc de 8 boites aux lettres | F | 1 | 1 | 1 |  | 0
11.6 | Réalisation d'une aire de stockage Containers Ordures Ménagères | F | 1 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-Total |  | 0
XII – ESPACES VERTS
Article | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Majorat° | Quantité | Prix unitaire | Montant
12.1 | Reprise sur stock de Terre végétale pour réglage de talus | M3 | 100 | 1 | 100 |  | 0
12.2 | Réglage de talus | M² | 489 | 1 | 489 |  | 0
12.3 | Ensemencement de prairie | M² | 80 | 1 | 80 |  | 0
12.4 | Engazonnement | M² | 489 | 1 | 489 |  | 0
[5 empty] | Sous-Total |  | 0
XIII – OPTIONS
Article | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Majoration | Quantité | Prix unitaire | Montant
13.1 | Option : Réalisation d'une tranchée drainante | ML | 95 | 1 | 95 |  | 0
[5 empty] | Sous-Total |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0
|  |  | T.V.A. 20,0% |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0

## Récap 1
Lotissement LES BIOLLES
Détail Quantitatif Estimatif
Récapitulatif - Lot unique : Terrassements, Voirie, Réseaux humides, Réseaux secs, Revêtements, Signalisation et mobilier, Espaces verts
I - PRIX GENERAUX |  | 0
II - TRAVAUX PREPARATOIRES |  | 0
III - TERRASSEMENTS |  | 0
IV – VOIRIE |  | 0
V - ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES |  | 0
VI - ASSAINISSEMENT EAUX USEES |  | 0
VII - RESEAU D'ADDUCTION EN EAU POTABLE |  | 0
VIII - RESEAU TELECOMMUNICATION |  | 0
X – BORDURES ET REVETEMENTS |  | 0
XI - SIGNALISATION / MOBILIER |  | 0
XII – ESPACES VERTS |  | 0
XIII – OPTIONS |  | 0
MONTANT TOTAL H.T. DES TRAVAUX |  | 0
| T.V.A. (20,0%) | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. | 0